ДУМА

ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19 октября 2021 г.                               с. Донское                                             № 124

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края, в целях оценки их технического состояния                    и надлежащего технического обслуживания в соответствии

с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

В соответствии с пунктом 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Труновского муниципального округа Ставропольского края, Дума Труновского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края, в целях оценки их технического состояния        и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2. Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее решение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Труновского муниципального округа Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                на председателя постоянной комиссии Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края по вопросам промышленности, транспорта, связи, коммунального хозяйства и градостроительства Гонова Х.Р.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Труновский вестник».

Председатель Думы

Труновского муниципального округа

Ставропольского края                                       			         Л.П. Арестов

Глава

Труновского муниципального округа

Ставропольского края							      Е.В. Высоцкий

## УТВЕРЖДЕН

решением Думы

Труновского муниципального округа

Ставропольского края

от  19 октября 2021 г.  № 124

ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края,

в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности

и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

Статья 1. Общие положения

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края,   в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов          к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 30 декабря 2009 года        № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Труновского  муниципального  округа Ставропольского края.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – осмотра зданий, сооружений), в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности           и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений), а также обязанности комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений, расположенных        на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края,     в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов          к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – комиссия) при проведении осмотра зданий, сооружений и особенности осуществления контроля за соблюдением порядка.

3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии                с федеральными законами.

Статья 2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется комиссией, которая формируется и утверждается правовым актом администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края.

2. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении                   в администрацию Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация Труновского муниципального округа) заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

3. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка                       их технического состояния и надлежащего технического обслуживания                  в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов.

4. Основанием для проведения осмотра зданий, сооружений является правовой акт администрации Труновского муниципального округа (далее       – правовой акт) о проведении осмотра здания, сооружения.

5. Правовой акт издается:

в течение пяти дней со дня поступления заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

в течение трех дней со дня поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

6. Правовой акт должен содержать следующие сведения:

1) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

2) состав комиссии (фамилии, имена, отчества, должности специалистов, уполномоченных на проведение осмотра здания, сооружения);

3) предмет осмотра здания, сооружения и место его нахождения;

4) сроки проведения осмотра здания, сооружения.

7.  Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению комиссией  привлекаются эксперты, представители проектных организаций, специализированные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях  с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, в отношении которых осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами.

8. Заявитель и собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое)              в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее – лицо, ответственное                      за эксплуатацию здания, сооружения), уведомляются комиссией                       о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений посредством направления копии правового акта  заказным почтовым отправлением             с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом).

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются комиссией о проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно с момента издания приказа любым доступным способом (посредством телефонной, факсимильной связи, смс-сообщения, электронного письма и т.д.).

В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также возникновения или возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о начале проведения осмотра не требуется.

9. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного                         за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя.

В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем не обеспечен доступ членам комиссии для осуществления осмотра здания, сооружения, комиссия направляет в течение трех рабочих дней заявление и акт, составленный членами комиссии, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра.

10. Осмотр начинается с обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с правовым актом о проведении осмотра здания, сооружения и с полномочиями проводящих осмотр членов комиссии,

а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, со сроками  и условиями его проведения.

11. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано предоставить членам комиссии, осуществляющим осмотр, доступ                    на территорию для обследования подлежащих осмотру зданий, сооружений, помещений в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений и обеспечить возможность ознакомиться      с документами, связанными с целями, задачами и предметом обследования,     а именно:

1) результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения;

2) журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) договорами, на основании которых лица, ответственные                         за эксплуатацию здания, сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии);

4) правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

12. При  осмотре зданий, сооружений  проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного                      и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

13. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более  24 часов  со дня принятия правового акта, предусмотренного пунктом 5 статьи 2 настоящего порядка.

14. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется в трех экземплярах акт осмотра здания, сооружения по форме, согласно приложению № 1 к настоящему порядку или акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях и угрозе разрушений по форме, согласно приложению № 2 к настоящему порядку (далее  - акт осмотра)                          и подписывается всеми членами комиссии. В случае отсутствия доступа внутрь здания, сооружения   в акте  осмотра делается соответствующая отметка.

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. Один экземпляр акта осмотра в течении пяти рабочих дней со дня проведения осмотра здания, сооружения направляется либо вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения под роспись, второй – направляется/вручается заявителю.

15. Сведения о проведенном уполномоченным(и) должностным(и) лицом(ами) администрации Труновского муниципального округа осмотре подлежат внесению в журнал учета осмотров, который ведется по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

Журнал учета осмотров должен быть прошит, пронумерован                   и удостоверен печатью администрации Труновского муниципального округа.

16. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным               и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации объектов, законодательства лицами, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения к акту осмотра прилагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме, согласно приложению № 4 к настоящему порядку, с указанием срока устранения данных нарушений (далее - рекомендации).

Срок устранения выявленных нарушений указывается в рекомендации в зависимости от выявленных нарушений.

Рекомендации подготавливаются комиссией в течение пяти дней со дня проведения осмотра и выдаются лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю одновременно с актом осмотра в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом      14 статьи 2 настоящего порядка для направления акта осмотра.

В случаях, установленных пунктом 8 статьи 2 настоящего порядка, рекомендации составляются на месте проведения осмотра

17.  Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения,               в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение десяти календарных дней с даты получения акта осмотра вправе представить в комиссию в письменной форме возражения в отношении акта осмотра и (или) выданных рекомендаций          в целом или в отношении отдельных положений. При этом указанное лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Возражения, поступившие в комиссию, подлежат рассмотрению            в течение пятнадцати дней со дня их регистрации.

Возражения, представленные в комиссию, в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий подлежат рассмотрению в течение пяти дней со дня их регистрации.

По результатам рассмотрения возражений комиссия принимает одно   из следующих решений:

1) удовлетворяет возражения, в том числе в форме аннулирования акта осмотра и (или) выданных рекомендаций, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате проведения осмотра документах;

2) отказывает в удовлетворении возражений.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения                         по представленным возражениям, лицу, представившему возражения, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражений в письменной форме и по желанию лица, представившего возражения,            в электронной форме.

18. В случае выявления нарушений требований технических регламентов   к конструктивным и другим характеристикам надежности          и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов, комиссия направляет копию акта осмотра в течение трех дней         со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

19. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор)        в соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий        в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его регистрации.

Лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления.

20. В случае выявления в ходе осмотра возникновения угрозы разрушения осматриваемых зданий, сооружений, находящихся                        в муниципальной собственности, либо все помещения которые находятся      в муниципальной собственности, администрация Труновского муниципального округа в установленном порядке инициирует действия           о признании указанных здания, сооружения аварийными и подлежащими сносу, а также принимает меры, предусмотренные действующим законодательством и направленные на обеспечение безопасности жизни           и здоровья граждан.

Статья 3. Состав, порядок работы, права и обязанности комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений

1. Комиссия формируется исходя из обстоятельств нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий,

сооружений на основании правового акта администрации Труновского муниципального округа, которым утверждается ее персональный состав численностью не менее 7 человек, в том числе председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются:

1) заместитель главы администрации Труновского муниципального округа, курирующий вопросы строительства, градостроительства                     и жилищно-коммунального хозяйства;

2) начальник отдела муниципального хозяйства администрации Труновского муниципального округа;

3) начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации Труновского муниципального округа;

4) начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор администрации Труновского муниципального округа;

5) специалисты администрации Труновского муниципального округа        в области капитального строительства, градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные знания, к его проведению привлекаются эксперты, представители экспертных и проектных организаций, а также организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, представители других заинтересованных органов и организаций.

2. Комиссию возглавляет председатель. Председатель руководит деятельностью комиссии, осуществляет иные полномочия, необходимые для реализации поставленных задач, в том числе:

1) распределяет обязанности между членами комиссии;

2) утверждает регламент работы комиссии;

3) ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний;

4) обеспечивает обобщение внесенных замечаний, предложений                и дополнений с целью внесения их в протокол;

5) дает поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов).

В отсутствие председателя организацию работы комиссии и иные полномочия осуществляет заместитель председателя, а в случае                    его отсутствия - один из членов комиссии по поручению председателя.

Члены комиссии осуществляют следующие полномочия:

1) лично участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов                   на заседании комиссии;

2) высказывают замечания, предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии, в письменном и устном виде;

3) по поручению председателя готовят заключения по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.

Секретарь комиссии осуществляет следующие полномочия:

1) формирует повестку заседания комиссии по поручению председателя;

2) обеспечивает членов комиссии рабочими документами                        и материалами по обсуждаемым вопросам;

3) ведет делопроизводство;

4) информирует членов комиссии о повестке заседания;

5) оформляет протокол заседания комиссии;

6) готовит и направляет соответствующим лицам необходимые запросы, принимает поступающую информацию.

3. На заседании принимаются решения о привлечении к работе дополнительных лиц, определяется перечень документов, подлежащих рассмотрению и приобщению к делу, принимаются меры по истребованию необходимых материалов и информации, распределяются обязанности среди членов комиссии, в том числе касающиеся организации и проведения экспертиз, осмотра объекта, выяснения обстоятельств, указывающих             на виновность лиц, допустивших нарушения, выполнения иных действий, необходимых для реализации функций.

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от общего числа утвержденного состава.                В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение в письменной форме.

На заседании комиссии по согласованию с председателем комиссии могут присутствовать с правом совещательного голоса заинтересованные лица.

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его                 к решению.

Решения комиссии могут быть обжалованы в установленном законом судебном порядке.

4. Комиссия при проведении осмотра зданий, сооружений обязана:

1) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры                  к устранению и недопущению нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;

2) рассматривать поступившие заявления в сроки, установленные настоящим порядком;

3) проводить осмотр на основании правового акта;

4) проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении служебных удостоверений, копии правового акта;

5) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов Труновского муниципального округа Ставропольского края и законные интересы физических и юридических лиц при осуществлении мероприятий по осмотру зданий, сооружений;

6) соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о проведении осмотров (если такое уведомление требуется в соответствии с настоящим порядком), сроки проведения осмотров;

7) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся                к предмету осмотра и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

8) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

9) составлять по результатам акты осмотра и выдавать рекомендации         с обязательным ознакомлением с ними лиц, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям;

10) доказывать обоснованность своих действий (бездействия)                 и решений при их обжаловании физическими и юридическими лицами;

11) осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;

12) осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале учета осмотров зданий, сооружений.

5. При осуществлении осмотров комиссия имеет право:

1) осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы                    об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные               в запросе комиссии документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные, судебные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также      в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства,     в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушений зданий, сооружений, обжаловать действие (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав членов комиссии, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации;

5) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений

при их обжаловании физическими и юридическими лицами.

Статья 4. Контроль за исполнением порядка

1. Контроль за исполнением порядка осуществляется администрацией Труновского муниципального  округа.

2. В рамках контроля за исполнением порядка отдел архитектуры          и градостроительства администрации Труновского муниципального  округа:

1) координирует деятельность членов комиссии на всех этапах организации и проведения осмотра зданий, сооружений;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами Труновского муниципального  округа Ставропольского края.

ФОРМА

АКТ № _____

осмотра здания, сооружения

«_____» _____________ 20____ г.

Место проведения осмотра (адрес): __________________________________

Комиссия в составе:

_________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. должностных лиц, проводивших осмотр)

_________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. должностных лиц, проводивших осмотр)

_________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. должностных лиц, проводивших осмотр)

на основании _____________________________________________________

_________________________________________________________________

произвела осмотр здания, сооружения, расположенного по адресу: _________________________________________________________________

принадлежащего _________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

_________________________________________________________________

наименование юридического лица)

в присутствии: _________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица,

_________________________________________________________________

ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, с указанием должности

_________________________________________________________________

или документа, подтверждающего его полномочия)

Проверкой установлено: _________________________________________________________________

(описание выявленных нарушений, в случае

_________________________________________________________________

если нарушений не установлено, указывается «нарушений не выявлено»)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:__________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложения к акту:

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

С текстом акта ознакомлен(а) ________________________ _______________

(подпись)                                                  ФИО

Копию акта получил(а) _______________________________ _____________

(подпись)                                                   ФИО

Присутствующие:

1. ____________________________________________________________ ______________

(Ф.И.О.)                                                            (подпись)

2. ____________________________________________________________ ______________

(Ф.И.О.)                                                            (подпись)

3. ____________________________________________________________ ______________

(Ф.И.О.)                                                            (подпись)

Подписи членов комиссии, проводивших осмотр

1. ____________________________________________________________ ______________

(должность, Ф.И.О.)                                                  (подпись)

2. ____________________________________________________________ ______________

(должность, Ф.И.О.)                                                  (подпись)

3. ____________________________________________________________ ______________

(должность, Ф.И.О.)                                                  (подпись)

ФОРМА

АКТ № ________

осмотра здания, сооружения при аварийных

ситуациях или угрозе разрушения

«_____» _____________ 20____ г.

Место проведения осмотра (адрес):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр)

Комиссия в составе:

# __________________________________________________________________

# (должности, Ф.И.О. должностных лиц, проводивших осмотр)

# __________________________________________________________________

# (должности, Ф.И.О. должностных лиц, проводивших осмотр)

# __________________________________________________________________

# (должности, Ф.И.О. должностных лиц, проводивших осмотр)

__________________________________________________________________

на основании

провела осмотр здания, сооружения, расположенного по адресу:

______________________________________________________________

принадлежащего ______________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

в присутствии:

______________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения,

с указанием должности или документа, подтверждающего его полномочия)

Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений):

назначение ___________________________________________________

общая площадь _______________________________________________

этажность ____________________________________________________

группа капитальности: _________________________________________

год постройки _________________________________________________

год выполненного последнего капитального ремонта или реконструкции

При осмотре установлено:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

Выявлены (не выявлены) нарушения:

______________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий

______________________________________________________________

# С текстом акта ознакомлен (а) ________________ _______________________

# подпись                                                    ФИО

# Копию акта получил (а) _____________________ ________________________

# подпись                                                    ФИО

Присутствующие:

1. ____________________________________________________________ _____________

(Ф.И.О.)                                                            (подпись)

2. ____________________________________________________________ _____________

(Ф.И.О.)                                                            (подпись)

3. ____________________________________________________________ _____________

(Ф.И.О.)                                                            (подпись)

Подписи членов комиссии, проводивших осмотр

1. ____________________________________________________________ _____________

(должность, Ф.И.О.)                                                  (подпись)

2. ____________________________________________________________ _____________

(должность, Ф.И.О.)                                                  (подпись)

3. ____________________________________________________________ _____________

(должность, Ф.И.О.)                                                  (подпись)

ФОРМА

ЖУРНАЛ

осмотра зданий, сооружений находящихся в эксплуатации на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Основание для проведения осмотра зданий, сооружений | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Номер и дата акта осмотра | Должностные лица уполномоченного органа, проводившие осмотр | Отметка о выдаче рекомендаций (выдавались/ не выдавались), срок устранения выявленных нарушений | Должностные лица уполномоченного органа, подготовившие рекомендации | Отметка о выполнении рекомендаций (выполнены/ не выполнены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ФОРМА

# РЕКОМЕНДАЦИИ

# об устранении выявленных нарушений

# В соответствии с актом осмотра здания, сооружения от ___________№_____

# Комиссия рекомендует:

| № п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

# Рекомендации получил (а)           __________________ ____________________

# (подпись)                                             ФИО

# Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

# ______________________________________________________ ____________

# (должность, Ф.И.О.) (подпись)

# ______________________________________________________ ____________

# (должность, Ф.И.О.) (подпись)

# ______________________________________________________ ____________

# (должность, Ф.И.О.) (подпись)

# Text boxes

## Приложение № 1

к порядку проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии

с требованиями технических регламентов

к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

## Приложение № 2

к порядку проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии

с требованиями технических регламентов

к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

## Приложение № 3

к порядку проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края,

в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

## Приложение № 4

## к порядку проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии

## с требованиями технических регламентов

## к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов