**ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА**

|  |  |
| --- | --- |
|  http://mrgnazran.ru/wp-content/uploads/2017/04/04.png | Газ на кухне для многих — обычное дело. Мы настолько привыкли к этому благу цивилизации, что не задумываемся о том, к каким трагическим последствиям может привести халатное обращение с газовым оборудованием. Закрытые шиберы, обратная тяга, закрытые форточки во время работы газовых приборов, самовольная замена газовых приборов, допуск к их ремонту «мастеров с улицы» — все это приводит к печальным последствиям. |

**Что же нужно делать, чтобы обезопасить себя и своих близких**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Пройти инструктаж по правилам безопасного использования газа в быту в газораспределительной организации по месту жительства. Здесь вам не только расскажут, но и продемонстрируют, как правильно разжигать плиту, котел, колонку. Познакомят со всеми правилами безопасного использования газа в быту. Инструктаж должен пройти каждый проживающий в доме: будь то собственник или квартиросъемщик. |
| 2. | Строго соблюдать элементарные правила безопасного использования газа:— перед включением газового оборудования необходимо открыть форточки;— нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами;— нельзя спать в помещениях, где работает газовое оборудование;— нельзя обогревать помещение с помощью газовых плит.Еще одно правило — необходимо постоянно проверять тягу в дымоходе. А при появлении запаха газа следует незамедлительно перекрыть подачу топлива и вызвать аварийную службу по телефону **04** с мобильного **104.** |
| 3. | Содержать газовое оборудование в надлежащем техническом состоянии. Для этого необходимо заключить договор о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) и аварийно-диспетчерское обеспечение со специализированной организацией. Наличие этого договора у абонента не только залог безопасности, но и требование законодательства (Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549). В случае отсутствия договора о ТО ВДГО и ВКГО газоснабжение жилого дома (квартиры) может быть приостановлено. Согласно договору специалистами газораспределительной организации выполняется целый комплекс работ. Он включает в себя: проверку наличия тяги в дымоходе и вентканале, плавности вращения кранов, их разборку, очистку, смазку (при необходимости). Специалист также проверяет все соединения на предмет их герметичности, а при обнаружении утечки газа немедленно ее устраняет. При необходимости прочищает горелки от сажи и других загрязнений, регулирует горение газа на всех режимах работы, проверяет работоспособность автоматики безопасности.  |

## ****Уважаемый потребитель газа!****

## Важно помнить: от качества обслуживания и ремонта принадлежащего Вам газового оборудования зависит здоровье и безопасность Вас и Ваших близких.

**Адрес газораспределительной организации АО «Труновскрайгаз» в Труновском муниципальном округе : с. Донское, ул. Октябрьская 14 б, тел. Службы ВДГО 36-8-97, Аварийно-диспетчерской службы 33-5-48, 04, 104.**

**Ремонт отопительных котлов любой сложности.**

**Приём ремонтных заявок круглосуточно по телефону 8800-585-15-15**